ПЕРЕЧЕНЬ

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту

общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, с. Верх-Катунское ул. Мира, 5

являющегося объектом конкурса

| № | Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вид работ | Периодичность | Годовая плата, руб. | Стоимость на 1 кв. м общ. Площади (рублей в месяц) |
|  | I. Содержание помещений общего пользования |  |  |  |
| 1 | Подметание полов во всех помещениях общего пользования, раз в нед. | 2 | 6531,84 | 1,39 |
| 2 | Подметание полов кабины лифта и влажная уборка, раз в нед. | - | 0 | 0,00 |
| 3 | Очистка и влажная уборка мусорных камер, раз в нед. | - | 0 | 0,00 |
| 4 | Мытье и протирка закрывающих устройств мусоропровода, раз в мес. | - | 0 | 0,00 |
|  | II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 5 | Подметание земельного участка в летний период, раз в нед. | 1 | 1000,44 | 0,21 |
| 6 | Уборка мусора с газона, очистка урн, раз в нед. | 1 | 700,31 | 0,15 |
| 7 | Уборка мусора на контейнерных площадках, раз в нед. | 2 | 187,22 | 0,04 |
| 8 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов, раз в нед. | 1 | 1273,28 | 0,27 |
| 9 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде, по мере необходимости, в час. после начала снегопада. | 5 | 5547,88 | 1,18 |
| 10 | Вывоз твердых бытовых отходов, раз в нед. | 2 | 11381,76 | 2,43 |
|  | III. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |  |  |  |
| 11 | Укрепление водосточных труб, колен и воронок, раз в год | 2 | 2834,76 | 0,60 |
| 12 | Расконсервирование и ремонт поливочной системы, консервация системы центрального отопления, ремонт просевшей отмостки, раз в год | 1 | 161,27 | 0,03 |
| 13 | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования, по мере необходимости в течении |  | 104,48 | 0,02 |
| 14 | Ремонт, регулировка, промывка, испытание, расконсервация систем центрального отопления, утепление бойлеров, утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, консервация поливочных систем, проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий, ремонт и утепление наружных водоразборных кранов и колонок, ремонт и укрепление входных дверей, раз в год | 1 | 1254,04 | 0,27 |
|  | IV. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт |  |  |  |
| 15 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции, дымоудаления, электротротехнических устройств |  | 0 | 0,00 |
|  | проверка исправности канализационных вытяжек, раз в год, в т.ч. | 2 | 0 | 0,00 |
|  | проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах, раз в год | 1 | 0 | 0,00 |
|  | проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов, раз в год | 1 | 0 | 0,00 |
| 16 | Аварийное обслуживание постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, канализации, энергоснабжения |  | 24113,88 | 5,14 |
| 17 | Дератизация, раз в год | - | 0 | 0,00 |
| 18 | Дезинфекция, раз в год | - | 0 | 0,00 |