ПЕРЕЧЕНЬ

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту

общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, п. Чуйский ул. Центральная, 10

являющегося объектом конкурса

| № | Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вид работ | Периодичность | Годовая плата, руб. | Стоимость на 1 кв. м общ. Площади (рублей в месяц) |
|  | I. Содержание помещений общего пользования |  |  |  |
| 1 | Подметание полов во всех помещениях общего пользования, раз в нед. | 2 | 15240,96 | 0,91 |
| 2 | Подметание полов кабины лифта и влажная уборка, раз в нед. | - | 0 | 0,00 |
| 3 | Очистка и влажная уборка мусорных камер, раз в нед. | - | 0 | 0,00 |
| 4 | Мытье и протирка закрывающих устройств мусоропровода, раз в мес. | - | 0 | 0,00 |
|  | II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 5 | Подметание земельного участка в летний период, раз в нед. | 1 | 1086,83 | 0,06 |
| 6 | Уборка мусора с газона, очистка урн, раз в нед. | 1 | 5,63 | 0,00 |
| 7 | Уборка мусора на контейнерных площадках, раз в нед. | 2 | 206,52 | 0,01 |
| 8 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов, раз в нед. | 1 | 1383,23 | 0,08 |
| 9 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде, по мере необходимости, в час. после начала снегопада. | 5 | 6026,93 | 0,36 |
| 10 | Вывоз твердых бытовых отходов, раз в нед. | 2 | 46949,76 | 2,79 |
|  | III. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |  |  |  |
| 11 | Укрепление водосточных труб, колен и воронок, раз в год | 2 | 3264,59 | 0,19 |
| 12 | Расконсервирование и ремонт поливочной системы, консервация системы центрального отопления, ремонт просевшей отмостки, раз в год | 1 | 185,72 | 0,01 |
| 13 | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования, по мере необходимости в течении |  | 120,32 | 0,01 |
| 14 | Ремонт, регулировка, промывка, испытание, расконсервация систем центрального отопления, утепление бойлеров, утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, консервация поливочных систем, проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий, ремонт и утепление наружных водоразборных кранов и колонок, ремонт и укрепление входных дверей, раз в год | 1 | 7315,75 | 0,43 |
|  | IV. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт |  |  |  |
| 15 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции, дымоудаления, электротротехнических устройств |  | 43,55 | 0,00 |
|  | проверка исправности канализационных вытяжек, раз в год, в т.ч. | 2 | 0 | 0,00 |
|  | проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах, раз в год | 1 | 0 | 0,00 |
|  | проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов, раз в год | 1 | 43,55 | 0,00 |
| 16 | Аварийное обслуживание постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, канализации, энергоснабжения |  | 78920,3 | 4,69 |
| 17 | Дератизация, раз в год | - | 0 | 0,00 |
| 18 | Дезинфекция, раз в год | - | 0 | 0,00 |