- Приложение N 1

к Правилам проведения органом местного

самоуправления открытого конкурса по

отбору управляющей организации для

управления многоквартирным домом

Утверждаю

Глава Верх-Катунского сельсовета

Фролов Владимир Николаевич

659374 ул. Ленина, 25, с. Верх-Катунское

Бийский район Алтайский край тел. Факс: 770-130

16 сентября  2011 г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома с. Верх-Катунское ул. Зеленая 14

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _

__________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки ______________________________________

4. Год постройки - 1963 г.

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета 31%_________________________________________________________

__________________________________________________________________

6. Степень фактического износа _______________________________

7. Год последнего капитального ремонта ---_________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа нет

12. Наличие мансарды нет

13. Наличие мезонина нет

14. Количество квартир 8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества нет

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания -------

__________________________________________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для

проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании

жилых помещений непригодными для проживания) нет

18. Строительный объем: 1330,0 куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками 232,6 х2+50 =515,2 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 359 кв. м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не

входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) 232( чердак)+50 ( лестничные пролеты)=282 кв. м

20. Количество лестниц 6 шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки) 50_ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров - нет кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)- 232 кв.м. (чердак)

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома -1520 кв.м., под постройками – сараи -72 кв.м., под домом 296 кв.м.,

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

__________________________----------______________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

конструктивных     │     (материал,     │     состояние

элементов        │  конструкция или   │     элементов

│ система, отделка и │ общего имущества

│      прочее)       │ многоквартирного

│                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

1.   Фундамент	бетон ленточный     удовлетв. Треб частич. ремонт

2.   Наружные и

внутренние

капитальные стены    кирпич	хорошее

3.   Перегородки	кирпич	хорошее

4.   Перекрытия

чердачные	деревян	хорошее

междуэтажные	деревян	хорошее

подвальные

(другое)

5.   Крыша                шифер                  удовлетв.

6.   Полы	               дощатые             удовлетв.

7.   Проемы

окна	дерево

двери	дерево

(другое)		 хорошее

8.   Отделка

внутренняя

наружная

(другое)	  штукатурка	 удовлетв.

9.   Механическое,

электрическое,

санитарно-

техническое и

иное	освещение 	  исправно

оборудование

ванны напольные	есть

электроплиты

телефонные сети	есть                  исправно

и оборудование

сети проводного

радиовещания	нет

сигнализация	нет

мусоропровод	нет

лифт	нет

вентиляция	естественная

(другое)

10.  Внутридомовые

инженерные

коммуникации и

оборудование для

предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение	 есть	хорошее

холодное

водоснабжение	нет	хорошее

горячее	нет

водоснабжение

водоотведение	нет	удовлет

газоснабжение	баллонное

отопление	печное водяное	хорошее

(от внешних

котельных)

отопление

(от домовой

котельной)

печи	           нет

калориферы	нет

АГВ	нет

(другое)

11. Крыльца	нет

Глава Верх-Катунского

сельсовета 			_______________________________	В.Н. Фролов

"16" сентября  2011  г.

М.П.